# Termine

**1 . Prüfobjekte mit festgelegten Fristen Häufigkeit nächster Prüftermin**

* Abzüge ohne selbstüberwachende jährlich1) ...................................

Funktionskontrolle

* Abzüge mit selbstüberwachender mindestens alle 3 Jahre1) …………………………

Funktionskontrolle

* Druckgasflaschen alle 10 Jahre2) ...................................
* Augennotduschen monatlich3) ...................................
* Sicherheitsschrank für brennbare mindestens alle 3 Jahre1) ...................................  
  Flüssigkeiten zusätzlich Hersteller-  
   angaben beachten
* Druckgasflaschenschrank mindestens alle 3 Jahre1) ...................................

**2 . Orientierungswerte Häufigkeit nächster Prüftermin**

* Elektrische Anlagen (ortsfest) alle 4 Jahre4) ...................................
* Elektrische Betriebsmittel (beweglich) Empfehlung: jährlich4) ...................................
* Erdgasanlagen alle 10 Jahre1) ...................................
* Flüssiggasanlagen alle 4 Jahre1) …………………………
* Feuerlöscher alle 2 Jahre1) ………………………….
* Fehlerstromschutzschalter alle 6 Monate3) …………………………

zusätzlich vor Experimenten

mit berührungsgefährlicher

Spannung

* Not-Aus-Einrichtung alle 6 Monate3) ………………………….

zusätzlich vor Experimenten

mit berührungsgefährlicher  
Spannung arbeitstäglich

* Sichtprüfung der Gasbrenner  
   und Armaturen vor jeder Benutzung3) …………………………
* Lüftungstechnische Anlagen alle 3 Jahre5) …………………………

(Gebäude)

* Schrank mit technischer Lüftung  
   (z.B. für Säuren und Laugen) mindestens alle 3 Jahre1) ...................................

**3. Sonstiges Häufigkeit nächster Termin**

* Gefahrstoffverzeichnis aktualisieren  
   (Gefahrstoffdaten; - bestand) mind. jedes Jahr6) ...................................
* Unterweisung Lehrpersonen jedes Jahr6) ...................................
* Unterweisung Schülerinnen und Schüler jedes Halbjahr3) ...................................

**Durchzuführen von:**

1. Befähigte Person gem. Betriebssicherheitsverordnung, 2) Zugelassene Überwachungsstelle
2. Fachlehrer/in, 4) Elektrofachkraft, 5) Sachverständige/r, 6) Gefahrstoffbeauftragte/r