## Mischrechnung
Mischrechnung für die Kläranlage: | [6 empty] | Datum |  |  | Version: | 2023-06-06
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Parameter | Konzentration im Gewässer oberhalb der Einleitung | Transport im Gewässer oberhalb der Einleitung | zulässige Konzen-tration im Gewässer unterhalb der Einleitung (s. OGewV für guten Zustand) | zulässiger Transport im Gewässer unterhalb | zulässiger Transport der Einleitung | berechneter Betriebs- wert | berechneter Über-wachungs- wert | beantragter Betriebs- wert2 | beantragter Über- wachungs- wert1
|  | Q183 x Sp 2 |  | (Q183 + QKA,aM) * Sp 9 | Sp 5- Sp 3 | Sp 6 / QKA,aM | Sp 7 * U
| [mg / l] | [mg / s] | [mg / l ] | [mg / s] | [mg / s] | [mg / l ] | [mg / l ] | [mg / l ] | [mg / l ]
TOC |  | 0 |  |  | #VALUE!
BSB5 |  | 0 |  |  | #VALUE!
NH4-N |  | 0 |  |  | #VALUE!
Pges |  | 0 |  |  | #VALUE!
optional weitere Parameter:
|  | 0 |  |  | #VALUE!
|  | 0 |  |  | #VALUE!
|  | 0 |  |  | #VALUE!
Gewässerabfluss Q183 bzw. 0,5 MQ: |  |  |  | 0 | l/s
Kläranlagenabfluss QKA,aM: |  |  |  | 0 | l/s
Abwasseranteil QKA,aM / Q183: |  |  |  | k.B. | %
Erläuterungen
| k.B. |  | keine Berechnung möglich. Bitte prüfen Sie die Eingabewerte.
Eingabefeld
optionales Eingabefeld
übernommener Wert
2Beantragter Betriebs- und Überwachungswert: Weichen der beantragte Betriebs- und/oder Überwachungswert vom berechneten Wert ab, so ist eine detaillierte Begründung für jeden Parameter unter Berücksichtigung des Vorsorge- und Schutzgedankens (u.a. Stand der Technik/Emissionsanforderung, Immissionsanforderungen des jeweiligen Gewässers) erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass die relevanten Angeben zur Kläranlage und zum Gewässer in den Tabellenblättern "Gewässerdaten" und "Kläranlagendaten" eingegeben werden müssen.
Lediglich die optionalen Parameter können in diesem Tabellenblat eingegeben werden.

## Gewässerdaten
Anlage 1 zur Mischrechnung
Gewässerdaten
Name des Gewässers:
Gewässertyp gem. OGewV: |  |  |  |  | siehe auch Tabellenblatt "Fließgewässertypen"
Name des Pegels: |  |  |  |  | Wenn keine Pgeldaten zur Verfügung stehen bitte "kein Pegel" eintragen
und auf die MQ-Daten aus ELWAS zurückgreifen.
Lage des Pegels: |  |  |  |  | Liegt der Pegel unterhalb der Einleitung wird MQ/Q183 um QKA,aM gemindert.
Auwertezeitraum | von: |  | bis: |  | Der Auswertezeitraum sollte mind. 30 Jahre umfassen.
Alterntiv: Daten aus ELWAS
MQ |  | l/s
Q183 1) |  | l/s
0
Gewässerabfluss oberhalb Einleitung: |  |  | 0 | l/s
Gewässerabfluss unterhalb Einleitung: |  |  | 0 | l/s
Vorbelastung des Gewässers 2)
Messstelle:
Messstelle-Nr.:
Entfernung Messstelle zur Einleitung: |  |  |  | km
Messzeitraum | von: |  | bis:
Stoffname | Einheit | Datum der Probenahme
TOC | mg/l
BSB5 | mg/l
NH4-N | mg/l
Pges | mg/l
Hinweis: Messwerte unterhalb der Bestimmungsgrenze tragen Sie bitte als < x,xx ein.
Rechenwerte für die Mischrechnung 3)
Stoffname | Einheit |  |  |  |  | Mittelwert
TOC | mg/l
BSB5 | mg/l
NH4-N | mg/l
Pges | mg/l
Erläuterungen
1) Q183 Wert: Im Rahmen der Mischrechnung ist für den Gewässerabfluss Q183 (=50 Perzentil des Abflusses) als Bezugsabfluss heranzuziehen. Der Abfluss ist aus Pegelauswertungen zu ermitteln oder kann bei der Bezirksregierung, Dezernat 54 erfragt werden. Sofern für die zu betrachtende Einleitungsstelle keine repräsentativen Pegeldaten vorliegen, ist für Q183 "0" einzutragen. In diesem Fall wird hilfsweise mit 0,5 MQ gerechnet.
2) Vorbelastung: Die Konzentration im Gewässer oberhalb der Einleitung ist aus den Gütemessungen des Landes NRW (siehe Elwas) und ggfs. eigenen Messungen zu ermitteln. Die Datenauswertung ist dem Antrag beizufügen.
3) Messwerte unterhalb der Bestimmungsgrenze (< x,xx) gehen mit der halben Bestimmungsgrenze (x,xx / 2) in die Mittelwertbildung ein.
Eingabefeld
Wert für weitere Berechnungen
Note on A22: J. Strauch: KA-Abfluss, wird vom Gewässerabfluss abgezogen falls Pegel uh Einleitung

## Kläranlagendaten
Anlage 2 zur Mischrechnung
Kläranagendaten
Name der Kläranlage:
Jahresabwassermenge:
Jahr | JAM
m³/a
m³/a
m³/a
m³/a
m³/a
Mittelwert | 0 | m³/a
Mittelwert: | 0 | l/s
U: Umrechnungsfaktor Betriebs- in Überwachungswert 1)
Parameter | aus Betriebsdaten | AGA | Rechenwert für Mischrechnung
CSB |  | 2 | 2
BSB5 |  | 2 | 2
NH4-N |  | 4 | 4
Pges |  | 2 | 2
Erläuterungen
1) Faktor U: Mit der Mischrechnung können die einzuleitenden Transporte und Konzentrationen aus der Kläranlage ermittelt werden. Diese Transporte und Konzentrationen stellen die Betriebswerte der Kläranlage dar. Für die Festlegung der Überwachungswerte müssen die Schwankungen im Ablauf der Kläranlage berücksichtigt werden. Je nach Art und Ausbaugröße der Kläranlage sowie nach Art der festzulegenden Kenngrößen sind diese Schwankungen unterschiedlich. Grundsätzlich sind jedoch die Überwachungswerte höher als die Betriebswerte. Im Zusammenhang mit der AGA von 1991 hat das Ministerium 1994 Vorschläge für diese Umrechnungsfaktoren ermittelt. Diese Werte sind zur Orientierung in der o.g. Tabelle aufgeführt. Sie können durch anlagenspezifisch ermittelte Betriebsdaten ersetzt werden. Die Umrechnungsfaktoren sind aus den Betriebswerten der letzten drei Jahre zu ermitteln. Dabei ist der Betriebsmittelwert ins Verhältnis zu einer Konzentration zu setzen, die innerhalb der oberen 10 % der Messdaten liegt. Grundsätzlich muss der anhand der Betriebsdaten ermittelte Umrechnungsfaktor mit der Bezirksregierung vor Antragstellung abgestimmt werden.
Eingabefeld
Wert für weitere Berechnungen

## Fließgewässertypen
Anhang D5 zum Monitoring-Leitfaden OFG_ab 4. Monitoringzyklus 2015-1018 (1)
Allgemein chemisch-physikalische Parameter
Allgemeine chemisch-physikalische Qualitätskomponenten (ACP) ohne Temperatur
Anforderungen an den guten ökologischen Zustand und das gute ökologische Potenzial
Herkunft der ACP-Orientierungswerte: OGewV 2016, Anlage 7
|  | Name |  | Ammoniak-Stickstoff | Ammonium-Stickstoff | Chlorid | Eisen | Nitrit-Stickstoff | Organischer Kohlenstoff, gesamt | Orthophosphat-Phosphor | Phosphor, gesamt / Gesamtphosphat-Phosphor | pH-Wert | pH-Wert | Sauerstoff | Sauerstoffzehrung in 5 Tagen / Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen | Sulfat
|  | Stoff-Nr. |  | 1253 | 1249 | 1331 | 1182 | 1247 | 1523 | 1264 | 1269 / 1262 | 1061 | 1061 | 1281 | 1624 / 1625 | 1313
|  | Kenngröße |  | Jahresmittelwert | Jahresmittelwert | Jahresmittelwert | Jahresmittelwert | Jahresmittelwert | Jahresmittelwert | Jahresmittelwert | Jahresmittelwert | Minimum/ | Maximum | Minimum | Jahresmittelwert | Jahresmittelwert
|  | Maßeinheit |  | µg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |  | mg/L | mg/L | mg/L
Fießgewässertyp |  | Differenzierung Fließgewässertyp
5 | Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche |  |  | 1 | 0.1 | 200 | 0.7 | 30 | 7 | 0.07 | 0.1 | 6.5 | 8.5 | 8 | 3 | 75
6 | Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche |  |  | 2 | 0.1 | 200 | 0.7 | 50 | 7 | 0.07 | 0.1 | 6.5 | 8.5 | 7 | 3 | 220
7 | Grobmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche |  |  | 2 | 0.1 | 200 | 0.7 | 50 | 7 | 0.07 | 0.1 | 5.5 | 8 | 7 | 3 | 220
9 | Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse |  |  | 1 | 0.1 | 200 | 0.7 | 30 | 7 | 0.07 | 0.1 | 7 | 8.5 | 7 | 3 | 75
10 | Kiesgeprägte Ströme |  |  | 2 | 0.1 | 200 | 0.7 | 50 | 7 | 0.07 | 0.1 | 7 | 8.5 | 7 | 3 | 220
11 MG,ba | Organisch geprägte Bäche | Mittelgebirge, | basenarm | 1 | 0.1 | 200 | 0.7 | 30 | 7 | 0.15 | 0.15 | 7 | 8.5 | 8 | 3 | 75
11 MG,br | Organisch geprägte Bäche | Mittelgebirge, | basenreich | 2 | 0.1 | 200 | 0.7 | 50 | 7 | 0.15 | 0.15 | 7 | 8.5 | 7 | 3 | 220
11 TL,ba | Organisch geprägte Bäche | Tiefland, | basenarm | 1 | 0.1 | 200 | 1.8 | 30 | 10 | 0.15 | 0.15 | 7 | 8.5 | 6 | 4 | 75
11 TL,br | Organisch geprägte Bäche | Tiefland, | basenreich | 2 | 0.2 | 200 | 1.8 | 50 | 10 | 0.15 | 0.15 | 6.5 | 8.5 | 6 | 4 | 140
12 | Organisch geprägte Flüsse | Tiefland, | basenreich | 2 | 0.2 | 200 | 1.8 | 50 | 10 | 0.15 | 0.15 | 6.5 | 8.5 | 6 | 4 | 140
14 karb | Sandgeprägte Tieflandbäche | karbonatisch |  | 2 | 0.2 | 200 | 1.8 | 50 | 7 | 0.07 | 0.1 | 7 | 8.5 | 7 | 4 | 200
14 silik | Sandgeprägte Tieflandbäche | silikatisch |  | 1 | 0.1 | 200 | 1.8 | 30 | 7 | 0.07 | 0.1 | 7 | 8.5 | 7 | 4 | 140
15 | Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse |  |  | 2 | 0.2 | 200 | 1.8 | 50 | 7 | 0.07 | 0.1 | 7 | 8.5 | 7 | 4 | 200
16 karb | Kiesgeprägte Tieflandbäche | karbonatisch |  | 2 | 0.2 | 200 | 1.8 | 50 | 7 | 0.07 | 0.1 | 5.5 | 8 | 7 | 4 | 200
16 silik | Kiesgeprägte Tieflandbäche | silikatisch |  | 1 | 0.1 | 200 | 1.8 | 30 | 7 | 0.07 | 0.1 | 7 | 8.5 | 7 | 4 | 140
17 | Kiesgeprägte Tieflandflüsse |  |  | 2 | 0.2 | 200 | 1.8 | 50 | 7 | 0.07 | 0.1 | 7 | 8.5 | 7 | 4 | 200
18 | Löss-lehmgeprägte Tieflandbäche |  |  | 2 | 0.2 | 200 | 1.8 | 50 | 7 | 0.07 | 0.1 | 7 | 8.5 | 7 | 4 | 200
19 MG | Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern | Mittelgebirge |  | 2 | 0.1 | 200 | 0.7 | 50 | 7 | 0.15 | 0.15 | 7 | 8.5 | 7 | 3 | 220
19 TL | Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern | Tiefland |  | 2 | 0.2 | 200 | 1.8 | 50 | 7 | 0.15 | 0.15 | 7 | 8.5 | 7 | 4 | 200
20 | Sandgeprägte Ströme |  |  | 2 | 0.2 | 200 | 1.8 | 50 | 7 | 0.07 | 0.1 | 7 | 8.5 | 7 | 4 | 200
15g | Große sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse |  |  | 2 | 0.2 | 200 | 1.8 | 50 | 7 | 0.07 | 0.1 | 7 | 8.5 | 7 | 4 | 200
5.1 | Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche |  |  | 1 | 0.1 | 200 | 0.7 | 30 | 7 | 0.07 | 0.1 | 7 | 8.5 | 8 | 3 | 75
9.1 | Karbonatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse |  |  | 2 | 0.1 | 200 | 0.7 | 50 | 7 | 0.07 | 0.1 | 7 | 8.5 | 7 | 3 | 220
9.2 | Große Flüsse des Mittelgebirges |  |  | 2 | 0.1 | 200 | 0.7 | 50 | 7 | 0.07 | 0.1 | 7 | 8.5 | 7 | 3 | 220
oberhalb Einleitung
unterhalb Einleitung