## Beauftragte
Netzbetreiber
Name: | X-Stadt
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Berichtsjahr (BJ): | 2024
Ansprechpartner für Rückfragen:
Name:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Verantwortlicher für den Betrieb der Entwässerungseinrichtungen:
Name:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Stellvertreter:
Name:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Gewässerschutzbeauftragter:
Name:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Stellvertreter:
Name:
Telefon:
Fax:
e-mail:

## KS - Kanäle und Schachtbauwerke
Netzbetreiber: | X-Stadt |  |  |  |  | Berichtsjahr (BJ): | 2024
Angaben zu den Berichtspflichten: | [5 empty] | vorhanden
Anweisung für die Selbstüberwachung
Überwachungsbericht
Betriebsanweisung
Betriebsbericht
Angaben zum Gesamtnetz:
Spülplan vorhanden
Historie der Untersuchungszyklen:
Abschluss in
2. Zyklus (2006 - 2020) |  |  |  | Jahr | Falls der 2te Zyklus noch nicht abgeschlossen wurde: Erläuterung mit aufgeführten km und Konzept zur Untersuchung in einem separatem Bericht
3. Zyklus (2021 - 2035)
| Zustandsbewertung erfolgte nach: ATV/DWA | [5 empty] | schlechteste Bewertung = 0
| ISYBAU | [5 empty] | schlechteste Bewertung = 5
Entwässerungs-system | Netzlänge | aktuelle Zustandsbewertung aller Kanäle *) (Stand 31.12. des BJ) | [5 empty] | gesamte untersuchte Kanallänge im aktuellen Untersuchungszyklus | untersuchte Kanallänge im Berichtsjahr | sanierte Kanallänge im Berichtsjahr
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| km |  |  | km |  |  |  | km | km | km
RW
SW
MW
*) schlechteste Zustandsbewertung
Entwässerungs-system | Anzahl der Schächte | Anzahl der aktuell schadhaften Schächte *) (Stand 31.12. des BJ) | [5 empty] | gesamte untersuchte Schächte im aktuellen Untersuchungszyklus | untersuchte Schächte im Berichtsjahr | sanierte Schächte im Berichtsjahr
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Anzahl | Anzahl | [5 empty] | Anzahl | Anzahl | Anzahl
RW
SW
MW
*) Bewertung siehe Anlage SüwVO-Abw "2." sowie Anlage Betriebserlass "2."

## §6 - abw Anordnungen
Netzbetreiber: |  | X-Stadt | Berichtsjahr (BJ): | 2024
Angaben zu abweichenden Anordnungen nach §6 SüwVO Abw durch die zuständige Behörde:
Antrag § 6 SüwVO Abw vom:
Antragsdatum | Zuständige Behörde (BR oder UWB): | Zustimmung vom (Datum): | Bezeichnung der Einrichtung nach Anlage 1 der SüwVO Abw | Was wurde geändert? Häufigkeit oder Tätigkeit?

## GAL - Grundstücksanschlussleit
Netzbetreiber: |  | X-Stadt |  | Berichtsjahr (BJ): | 2024
bitte ankreuzen
Grundstücksanschlussleitungen (GAL) sind gemäß Entwässerungssatzung | [5 empty] | ja | nein
(auch teilweise) Bestandteil der öffentlichen Kanalisation:
Falls ja:
| GAL außerhalb von Wasserschutzgebieten mit häuslichem Abwasser wurden gemäß § 8 Abs. 1 SüwVO Abw unabhängig vom Baualter untersucht, |  |  |  |  | ja | nein | nicht vorh.
sofern es sich um GAL Neubauten oder wesentliche Änderungen an GAL handelt!
| GAL in Wasserschutzgebieten für häusliches Abwasser, die vor dem 01.01.1965 errichtet wurden, sind |  |  |  |  | ja | nein | nicht vorh.
gemäß Prüfpflichten und Regeln der SüwVO Abw (s.u.) untersucht und saniert worden!
| In Wasserschutzgebieten wurden GAL mit häuslichem Abwasser gemäß § 8 Abs. 3 SüwVO Abw unabhängig vom Baualter untersucht |  |  |  |  | ja | nein | nicht vorh.
und saniert, sofern es sich um GAL Neubauten, wesentliche Änderungen sowie um Verdachtsfälle handelt!
| GAL in Wasserschutzgebieten mit industriellem und gewerblichem Abwasseranteil, die vor dem 01.01.1990 errichtet wurden, |  |  |  |  | ja | nein | nicht vorh.
sind gemäß Prüfpflichten und Regeln der SüwVO Abw (s.u.) untersucht und saniert worden!
| GAL in Wasserschutzgebieten mit industriellem und gewerblichem Abwasseranteil, die nach dem 01.01.1990 errichtet wurden, |  |  |  |  | ja | nein | nicht vorh.
sind gemäß Prüfpflichten und Regeln der SüwVO Abw (s.u.) untersucht und saniert worden!
| GAL außerhalb von Wasserschutzgebieten mit industriellem und gewerblichem Abwasseranteil für die Anforderungen in einem Anhang |  |  |  |  | ja | nein | nicht vorh.
der Abwasserverordnung festgelegt sind, wurden gemäß Prüfpflichten und Regeln der SüwVO Abw (s.u.) untersucht und saniert!
Bemerkungen:
Hinweise zur Prüfung:
Nach Anlage 1, Zeile 1a, der SüwVO Abw sind die Kommunen, bei denen die GAL zumindest teilweise Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage ist,
verpflichtet, in den in Anlage 1 unter "Prüfung" genannten Fällen diese entsprechend den a.a.R.d.T. auf Zustand und Funktionsfähigkeit zu prüfen.
Die Anforderungen an die Funktionsfähigkeit von Abwasserleitungen richten sich grundsätzlich nach den bundesweit geltenden
allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986 Teil 30 und DIN EN 1610).
Hinsichtlich der dabei anzuwendenden Prüfverfahren und Prüffristen ist in diesem Zusammenhang die Tabelle 2 der DIN 1986 Teil 30 zu beachten. Informationen hierzu im folgenden Dokument (Link)
Leitfaden für Kommunen Konzeption zur Information und Einbindung der Bürger bei der Überprüfung privater Hausanschlüsse (nrw.de)
Sofern die Untersuchung und ggfs. die Sanierung von schweren Schäden noch nicht abgeschlossen wurde: Konzept zur Untersuchung und Sanierung erstellen und vorlegen

## DK - Düker
Netzbetreiber: | X-Stadt |  |  |  |  | Berichtsjahr (BJ): | 2024
| Zutreffendes ankreuzen! |  |  | Anzahl der Überprüfungen im Berichtsjahr |  |  |  |  | Überwachungshäufigkeiten gemäß den Selbstüberwachungsanweisungen *
Düker | Entwässerungs-system |  |  | Anzahl der optischen Inspektionen am Ein- und Auslaufbauwerk im BJ | Anzahl der Funktions-überprüfungen von Sonder-einrichtungen im BJ | zuletzt durchgeführte Überprüfung der Leistungs-fähigkeit und des Rückstau-verhaltens | letzte Feststellung sichtbarer Schäden am Düker | letzte Überprüfung auf Wasser-dichtheit des Dükers | Anzahl der optischen Inspektionen am Ein- und Auslaufbauwerk im BJ | Anzahl der Funktions-überprüfungen von Sonder-einrichtungen im BJ | zuletzt durchgeführte Überprüfung der Leistungs-fähigkeit und des Rückstau-verhaltens
Bezeichnung | RW | SW | MW | Anzahl | Anzahl | Jahr | Jahr | Jahr | Anzahl | Anzahl | Jahr
*Die Vorgaben aus den Selbstüberwachungsanweisungen sind nur einzutragen, wenn abweichende Häufigkeiten gegenüber den Vorgaben aus der SüwVO Abw festgelegt worden sind.

## PW - Abwasserpumpwerke
Netzbetreiber: | X-Stadt |  |  |  |  | Berichtsjahr (BJ: | 2024
| Zutreffendes ankreuzen! | [9 empty] | Anzahl der Überprüfungen im Berichtsjahr |  |  |  |  | Überwachungshäufigkeiten gemäß den Selbstüberwachungsanweisungen *
Abwasserpumpwerke | Entwässerungssystem |  |  | Hochwasserpumpwerk vorhanden | Hochwasser-verschluss vorhanden | Störmelde-einrichtung vorhanden |  | Notstromversorgung vorhanden |  |  | von Pumpen | von Signal- und Alarmeinrich-tungen, des Fernüber-wachungs- und Fernwirk-systems | der Notstromeinrichtungen | der Messwerterfassung an den Pegeln im Saugraum und an der Einleitungsstelle (bei Hochwasserpumpwerken) | von Hochwasserverschlüssen | von Pumpen | von Signal- und Alarmeinrich-tungen, des Fernüber-wachungs- und Fernwirk-systems | der Notstromeinrichtungen | der Messwerterfassung an den Pegeln im Saugraum und an der Einleitungsstelle (bei Hochwasserpumpwerken) | von Hochwasserverschlüssen
Bezeichnung | RW | SW | MW |  |  | lokal | fern | Netz | lokal | mobil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl
*Die Vorgaben aus den Selbstüberwachungsanweisungen sind nur einzutragen, wenn abweichende Häufigkeiten gegenüber den Vorgaben aus der SüwVO Abw festgelegt worden sind.

## DL - Druckleitungen (o.N.)
Netzbetreiber: | X-Stadt |  |  |  | Berichtsjahr (BJ): | 2024
| Zutreffendes ankreuzen! |  |  |  | Anzahl der Überprüfungen im Berichtsjahr |  | Überwachungshäufigkeiten gemäß den Selbstüberwachungsanweisungen *
Druckleitungen (ohne Druckentwässerungsnetz) | Entwässerungs-system |  |  | Gesamtlänge | Erfassung sichtbarer Schäden an Kontroll- und Reinigungs-öffnungen im BJ | Anzahl der Funktions- prüfungen von Armaturen und Kontrollein-richtungen im BJ | Erfassung sichtbarer Schäden an Kontroll- und Reinigungsöffnungen im BJ | Anzahl der Funktions- prüfungen von Armaturen und Kontrollein-richtungen im BJ
Bezeichnung | RW | SW | MW | km | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl
*Die Vorgaben aus den Selbstüberwachungsanweisungen sind nur einzutragen, wenn abweichende Häufigkeiten gegenüber den Vorgaben aus der SüwVO Abw festgelegt worden sind.

## DN - Drucknetze
Netzbetreiber: | X-Stadt |  |  | Berichtsjahr (BJ): | 2024
| Anzahl der Überprüfungen im Berichtsjahr |  |  |  | Überwachungshäufigkeiten gemäß den Selbstüberwachungsanweisungen *
Druck- und Vakuumentwässerungsnetze | Druckent-wässerung | Vakuument-wässerung | Netzlänge | Anzahl der Überprüfungen auf Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit im BJ | Anzahl der Überprüfungen auf Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit im BJ
Bezeichnung | (Zutreffendes ankreuzen) |  | km | Anzahl | Anzahl
*Die Vorgaben aus den Selbstüberwachungsanweisungen sind nur einzutragen, wenn abweichende Häufigkeiten gegenüber den Vorgaben aus der SüwVO Abw festgelegt worden sind.

## RÜ - Regenüberläufe
Netzbetreiber: | X-Stadt |  |  |  |  | Berichtsjahr (BJ): | 2024
| Zutreffendes ankreuzen! | [7 empty] | Anzahl der Überprüfungen im Berichtsjahr |  |  |  | Überwachungshäufigkeiten gemäß den Selbstüberwachungsanweisungen *
Regenüberläufe | Entwässerungs-system |  | Inspektion der Drossel- und der Messeinrichtung, beweglichen Wehre und Heber im BJ | Drossel- typ | Gängigkeit von Schiebern, Funktionsfähig-keit der Mess- und Regel-technik im BJ | Feststellung von Ablagerungen und Verstopfungen im BJ | zugehöriges Einleitungsbauwerk | Hoch-wasser-verschluss vorhanden | der Funktions-fähigkeit der Hochwasser-verschlüsse | des Allgemein-zustandes | auf Ab-lagerungen im Einleitungs-bereich | Kanalnetz-Nr. des LANUV (AbwAG) | Inspektion der Drossel- und der Messeinrichtung, beweglichen Wehre und Heber im BJ | Gängigkeit von Schiebern, Funktionsfähig-keit der Mess- und Regel-technik im BJ | Überprüfung bzüglich Ablagerungen und Verstopfungen im BJ | Überprüfung der Funktions-fähigkeit der Hochwasser-verschlüsse | Überprüfung des Allgemein-zustandes | Überprüfung auf Ab-lagerungen im Einleitungs-bereich
Bezeichnung | TS | MS | Anzahl | Typ | Anzahl | Anzahl | Bezeichnung |  | Anzahl | Anzahl | Anzahl | GKZ/_ _ _ | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl
*Die Vorgaben aus den Selbstüberwachungsanweisungen sind nur einzutragen, wenn abweichende Häufigkeiten gegenüber den Vorgaben aus der SüwVO Abw festgelegt worden sind.

## RB - Regenbecken
|  |  | Netzbetreiber: | X-Stadt |  |  |  | Berichtsjahr (BJ): |  | 2024 | [22 empty] | Netzbetreiber: | X-Stadt |  |  |  | Berichtsjahr: | 2024 | [6 empty] | Netzbetreiber: | X-Stadt |  |  |  | Berichtsjahr: | 2024
|  | Zutreffendes ankreuzen! | [8 empty] | Anzahl der Überprüfungen im Berichtsjahr | [11 empty] | Überwachungshäufigkeiten gemäß den Selbstüberwachungsanweisungen * | [8 empty] | Regenüberlaufbecken, Stauraumkanäle, bedeutende RKB (Bitte die Erläuterungen beachten!) | [12 empty] | Retentionsbodenfilter
Regenüberlaufbecken (RÜB), Stauraumkanäle (SK), Regenrückhalteanlagen (RRA), Regenklärbecken (RKB), Regenversickerungsbecken (RVB), Retentionsbodenfilter (RBF) |  | Entwässerungs-system |  | bedeutendes RKB im Sinne der SüwVO Abw | Störmelde- einrichtung vorhanden |  | kontinuierliche Wasserstands-messung vor-handen | Wasser-stands-messung ausgewertet | zugehöriges Einleitungsbauwerk | Hoch-wasser-ver-schluss vor-handen | der Funktions-fähigkeit der Hochwasser-verschlüsse | auf Ablage-rungen | der Drossel-organe, Heber u. Wehre | der Pumpen | der MSR-technik u. Fernüber-wachung | der Reini-gungs-einrich-tungen, Schiebern, Klappen, Armaturen | der System-einstellung von Drossel und Messein-richtungen | letzte Überprüfung der Geräte-kennlinie der Mess-einrichtung | letzte Überprüfung auf sichtbare Schäden | letzte Kalibrierung der Drossel | Kalibrierung der Drossel bestanden? | Drossel- typ | Überwachung für die Funktions-fähigkeit der Hochwasser-verschlüsse | Überwachungs auf Ablagerungen | Überwachung der Drossel-organe, Heber u. Wehre | Überwachung der Pumpen | Überwachung der MSR-technik u. Fernüber-wachung | Überwachung der Reini-gungseinrich-tungen, Schiebern, Klappen, Armaturen | Überwachung der System-einstellung von Drossel und Messein-richtungen | Überprüfung der Geräte-kennlinie der Mess-einrichtung | Überprüfung auf sichtbare Schäden | Einstau Becken |  |  | Entlastung Klärüberlauf |  |  |  | Entlastung Beckenüberlauf |  |  |  | Weiterleitung zur Kläranlage |  | Einstau | Dauer | Drosselwasser- menge zum Gewässer | Filterbecken- überlauf | Stapelhöhe | Ausfalltage | Qualifizierte Stichproben im Ablauf während der Filterentleerung mehrerer Ereignisse pro Jahr | Letzte Untersuchung der Sedimente und des Filtersubstrates | Kanalnetz-Nr. des LANUV (AbwAG)
Typ | Bezeichnung | TS | MS |  | lokal | fern |  |  | Bezeichnung |  | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Jahr | Jahr | Jahr | (Ja/Nein) | Typ | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl n/a | Dauer h/a | Ausfalltage n/a | Anzahl n/a | Dauer h/a | Volumen m³/a | Ausfalltage n/a | Anzahl n/a | Dauer h/a | Volumen m³/a | Ausfalltage n/a | Drosselabfluss m³/a | Ausfalltage n/a | Anzahl n/a | Dauer h/a | Volumen m³/a | Volumen m³/a | m³/(m²*a) | Anzahl n/a | Anzahl n/a | Datum | GKZ/_ _ _
*Die Vorgaben aus den Selbstüberwachungsanweisungen sind nur einzutragen, wenn abweichende Häufigkeiten gegenüber den Vorgaben aus der SüwVO Abw festgelegt worden sind.

## EB - Einleitungsbauwerk
Netzbetreiber: | X-Stadt |  | Berichtsjahr (BJ): | 2024
| Zutreffendes ankreuzen! | Anzahl der Überprüfungen im Berichtsjahr |  |  |  | Überwachungshäufigkeiten gemäß den Selbstüberwachungsanweisungen *
Einleitungsbauwerk bei Direkteinleitungen (Trennsystem) | Hochwasser-verschluss vorhanden | der Funktions-fähigkeit der Hochwasser-verschlüsse | des Allgemein-zustandes | auf Ab-lagerungen im Einleitungs-bereich | Kanalnetz-Nr. des LANUV (AbwAG) | Überprüfung der Funktions-fähigkeit der Hochwasser-verschlüsse | Überprüfung des Allgemein-zustandes | Überprüfung auf Ab-lagerungen im Einleitungs-bereich
Bezeichnung |  | Anzahl | Anzahl | Anzahl | GKZ/_ _ _ | Anzahl | Anzahl | Anzahl
*Die Vorgaben aus den Selbstüberwachungsanweisungen sind nur einzutragen, wenn abweichende Häufigkeiten gegenüber den Vorgaben aus der SüwVO Abw festgelegt worden sind.

## ÜP - Übergangspunkte
Netzbetreiber: | X-Stadt |  | Berichtsjahr (BJ): | 2024
| Anzahl der Überprüfungen im Berichtsjahr |  | Überwachungshäufigkeiten gemäß den den Selbstüberwachungsanweisungen *
Übergabepunkte mit Messeinrichtung | des Allgemein- zustandes | der Mess-einrichtungen | Überwachung des Allgemein- zustandes | Überwachung der Mess-einrichtungen
Bezeichnung | Anzahl | Anzahl | Anzahl n/Jahr | Anzahl
*Die Vorgaben aus den Selbstüberwachungsanweisungen sind nur einzutragen, wenn abweichende Häufigkeiten gegenüber den Vorgaben aus der SüwVO Abw festgelegt worden sind.